天津医科大学总医院滨海医院新院区搬迁信息化基本配套

终端扩充和建设项目需求书

- 项目背景

- 项目背景

按照天津市滨海新区政府与天津医科大学总医院合作共建协议精神，于2014 年10 月 天津市滨海新区汉沽医院更名为天津医科大学总医院滨海医院。天津医科大学总医院已派驻40 余名专家坐诊滨海医院。目前，作为新区改善民生20 件实事之一的天津医科大学总医院滨海医院项目外檐装饰装修工程已基本完成，现全面进入内部装修工程阶段，整体工程预计将在年底基本完工。

天津医科大学总医院滨海医院新院区位于滨海新区汉沽东扩区，将建设为拥有总床位1200 张的三级甲等综合医院，包括综合医院所配置的门诊、急诊、医技科室、住院病房区、健康体检、行政办公、后勤保障、院内生活、急救中心、科研教学中心等，总占地面积13.33 万平方米，总建筑面积15 万平方米。

本项目将根据《滨海新区医疗卫生（计生）机构信息化建设联网功能要求》文件的要求，按照“整体规划、分步实施、充分利旧”原则；建设能够满足新区对医院信息系统所有功能要求的汉沽医院信息系统；实现全区范围内医疗卫生机构信息的互联互通和资源共享；进而建设成为全国高水平、全市领先的医院信息系统，解决百姓“看病难、看病贵”问题。

- 项目建设依据

- 《滨海新区医疗卫生（计生）机构信息化建设联网功能要求》

- 《项目相关的国家正式颁布发行的国家标准和行业标准》

- 《滨海新区区域卫生信息化建设实施方案》

- 《医疗卫生（计生）机构信息化建设管理及审核验收办法》

- 项目范围

项目设备清单内包含的全部软硬件设备的订货、运输、交货、安装、调试、试运行、验收、培训和售后服务等。

- 项目需求分析

- 医院信息图书管理系统

目前我院自己的信息图书数据库系统，不能满足大家的需求，影响我院医务人员的查新需求,如何借用大数据来满足我院医、教、研对人才的培养，是当前急需考虑的问题，为提高我院数字图书馆的综合服务能力，满足我三级院评审标准在医、教、研及人才培养、学科建设的需要，要建立一个属于我院专有的基于云服务的具备可检索海量资源的数字图书馆是建设和发展一项重要工作。

- 影像中心管理系统

国家卫计委在《医学影像诊断中心基本标准和管理规范》中鼓励建立规范化、标准化的医学影像诊断中心，并将其纳入当地医疗质量控制体系，要求建立医学影像、检验检查等中心，在医联体内提供一体化服务，并加强不同医联体之间的合作，医学影像中心的建设离不开两大系统：PACS软件系统和一体化影像中心管理系统。PACS软件系统主要为医学影像的传输、存储和阅片提供支撑（数据怎么来）。一体化影像中心管理系统不仅为影像诊断提供科学标准的环境，还能为晨读、疑难病例讨论、跨科室会诊及远程会诊等提供助力(来了怎么用）。

- 院内导航系统

基于“互联网+”的服务模式，帮助患者在院内获得动态连续的位置指引，顺利找到目的地，给患者提供更好的导诊服务、人员位置服务是医院和患者的共同诉求。此次医院 医院室内导航系统项目建设，主要包括门诊楼、急诊楼、医技楼进行室内定位全区域覆盖，总共合计约4.1万平方米。室内定位平均精度1~3 米，并能准确区别楼层和进行正确的路径规划，在需要定位覆盖的区域要部署安装蓝牙定位信标硬件,按最终实现定位精度1~3 米来要求。提供室内实时导航，室内3D高精地图展示、室内定位、室内科室及公共设施分类列表、室内路径规划、紧急逃生、周边交通、来院导航等功能。为满足医院的现状及实际需求，院内智能导航需要适合不同人群使用，既要支持移动端导航，同时也要适用于医院智能大屏机导航系统，并且可嵌入医院微信、小程序和APP当中，深入各个就诊环节和流程，协助患者轻松抵达各个就诊科室，也可与医院自助挂号缴费机设备联合使用，实现基于就诊流程的扫码导航。最终为患者提供移动的、一对一的、精准的智能导航服务，带给患者全新的就诊体验，真正让信息多跑路，让患者少跑腿。

- 前台专业、终端软硬件部分

医院信息化系统上线后，为了满足医院3~5年的发展规划及日常工作的需要，利用现在旧院区现有的设备，将增补配备一批前台专业硬件设备和前台终端设备，如：同步录音录像设备、录播系统、条码扫描设备、移动终端、移动护理终端、自助机具等。

- 建设要求

  - 现场踏勘

- 供应商需提前勘测现场，并跟使用科室沟通具体要求，提供平面图，效果图以及三维效果图。

- 供应商需提供至少一次场地准备的现场指导，由院方、施工人员以及供应商三方共同参与，解释清楚布局规划以及布线等要求。

- 供应商需提前规划存储位置以及搬运通道，并跟院方确认。

- 供应商需提前提供特殊强电的功率要求。

- 供应商需提前做好整体的实施规划，并每日跟院方汇报进度。

  - 安装要求

- 要求主要开发工程师根据医院的要求进行软件的定制开发以及测试

- .按要求完成系统安装部署与配置。

- .安装前需严格测试，包括设备性能、稳定性等。

- .实施过程中需提供设施计划，并确保科室能够正常开展工作。

- .物料在本院的存储和管理需要提前做好对接及安排。

  - 售后服务要求

- 质保期：供应商应为投标软件系统和硬件产品提供标准质保，质保期自系统竣工验收双方签字之日起计算。在质保期内，提供系统免费升级服务，如果设备发生故障，调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。若不能排除故障，设备问题需返厂维修，承诺无偿无条件提供备品备件。

- 质保期内，提供24小时*365天电话响应服务，接到用户的服务请求后，在10分钟内响应，市区2小时内到达现场排除一般性故障。如若不能及时排除故障，设备问题需返厂维修，承诺无偿无条件提供备品备件。

- 日常维护要求，原厂工程师将不定期进行走访，调查设备及系统的日常使用和维护情况，与本院相关科室共同对系统进行性能调优、系统诊断，系统日常维护管理方面的交流，为客户进行定期的预防性维护服务。

- 设备验收后，供应商应协助本院技术人员，制订出设备的运行和维护检修规程、各级人员岗位责任制、检修计划等规章制度，分清设备值班运行人员和维护检修人员的工作，开展正常的维护、检修工作。

- 项目建设内容

项目设备汇总清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）后台应用部分 |  |  |  |  |
| 1 | 影像中心管理系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 医院信息图书管理系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 院内导航系统 | 1 | 套 |  |
| （二）前台专业软硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 条码打印机 | 26 | 台 |  |
| 2 | 激光条码扫描枪 | 30 | 台 |  |
| 3 | 无线激光条码扫描枪 | 5 | 台 |  |
| 4 | 腕带打印机 | 12 | 台 |  |
| 5 | 手持式移动护理终端（PDA） | 48 | 台 |  |
| 6 | 平板式移动医疗终端（PAD） | 28 | 台 |  |
| 7 | 移动护理推车 | 27 | 辆 | 含内置计算机 |
| 8 | 手麻系统电脑支架 | 11 | 个 |  |
| 9 | 电视 | 4 | 台 |  |
| 10 | 电子白板 | 16 | 台 |  |
| 11 | 智慧门诊自助机具 | 30 | 台 |  |
| 12 | 黑白报告打印机 | 3 | 台 |  |
| 13 | 彩色报告打印机 | 4 | 台 |  |
| 14 | 同步录音录像设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 录播系统 | 1 | 套 |  |

- 技术需求：

- 后台应用部分：

| 序号 | 货物名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像中心管理系统 | 阅片中心智能控制管理平台系统： 1支持会诊内容个性化组合，病例相关信息可自行组合后，同步在会诊屏端显示。可支持≥4类信息同步呈现。 2可实现多学科会诊内容的同步转播，其他临床科室，可远程观摩多学科会诊过程。 | 套 | 1 |
|  |  | 投屏系统： 1互动投屏： 1）系统设有专用投屏互动AP，手机、平板、笔记本电脑等无线移动设备均可在连入AP后，将屏幕内容共享至并轨会诊显示屏上。无论是外聘专家讲课、还是手机拍的影像图片或者是一片好的专业论文，均可快速实现共享。 2）支持双向控制，投射至会诊显示终端后，可通过会诊屏的触摸功直接对所投内容进行操作（调阅文件、PPT翻页等），提供操作及配置说明，并配图说明。 3）支持白板功能，可针对所投内容进行标注，并将标注内容进行保存。 4）无线投屏最多可同时连接并显示≥2路画面 5）无线投射支持Airplay,Miracast、DLNA，并支持Mirror 0p应用。 6）无线演示系统可以通过单击物理按钮实现无线传输及各用户的全屏、分屏显示模式之间的切换，且无需安装任何驱动软件。 7）演示系统支持多种工作模式：独立工作模式、网络集成方式及混合方式，并提供系统连接拓扑图。 控制功能 支持放大、缩小、对焦、远焦、近焦、灯光、导航、联机、分辨率调节的按键，并支持远程控制 2胶片投屏： 1）控制功能 支持放大、缩小、对焦、远焦、近焦、灯光、导航、联机、分辨率调节的按键，并支持远程控制 2）影像操作功能 可将胶片扫描后存档，可将多张胶片扫描后进行装订、移动、复制、批量生成PDF，并发送 3）图像处理 可对拍摄的图像进行亮度、对比度、饱和度、矫正去黑边、裁剪、水平翻转、垂直翻转、灰度、二值化、反相、浮雕、锐化等处理 4）光源 具有两个LED辅助灯进行补光，顶灯：支持开关；壁灯：支持三级调光 5）影像对比 支持对比教学，可将两张对比展示，可以分别进行旋转，缩放，标注线条，图形、文字操作 3工位投屏 1）支持工位投屏功能，实现医学影像无损（不经过任何的软件编解码，且分辨率及显示比例不失真）同步至会诊屏，并可在工位对会诊内容实现远程操作。 2）讲台配置显示器分辨率达到3860*2160。 3）具有超高清医学影像远距离传输系统，8M医学影像传输距离最高可达30m。 4）具备图像增强显示技术，确保影像质量在互动过程中无损失，需要提供第三方证明材料（如：软件著作权等） 4无线投屏控制器： 1)载波频率 2.4GHZ/5GHZ双频带 2)驱动类型 内置驱动 3)分辨率 最高支持1080P 4)通信协议 支持DLNA、AirPlay、Miracast 5)接口类型 HDMI/USB3.0，供电12V 6)显示性能 最多支持双屏同显 7)控制方式 支持双向控制，内置白板 | 套 | 1 |
|  |  | 86寸8M交互式影像工作站： 1、显示器完全符合dicom3.14标准，系统完成自动亮度及曲线校正，并提供相关专利证明材料 2、分辨率≧3840×2160，尺寸=86英寸，点距≦0.4935 mm×0.4935 mm，最大亮度≧500cd/m²，对比度≧1200：1，响应时间≦8ms，可视角度≥178°(CR＞10) ，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） 3、显示器具有动态生成LUT表的功能，内置DICOM曲线可以在200-400cd/m2固定亮度下动态调节,另外还内置GAMMA 2.2,GAMMA 2.4,CT/MRI校正曲线，提供具有动态生成LUT表功能的专利证明材料 4、显示器可以对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准，保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶图像的时候，可以分别对彩色图像调用GAMMA曲线校正，灰阶图像调用DICOM曲线校正，需提供相关证明材料 5、显示器具有基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，并提供该功能的专利证明材料 6、显示器具有超高位宽图像增强显示功能，色彩度≧281.47Trillion Colors(48bit)，提供该功能专利证明文件，提供该专利省级或省级以上查新报告，提供公开发行材料证明显示器所能表达的色彩度（须明确标注且与官方网站一致） 7、输入接口：Single-link DVI×2，Dual-link DVI-D×2，DP1.2×1，HDMI 1.4×2，VGA ×1，最大分辨率可支持3840*2160@60Hz，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致） 8、输出接口：DP1.2a × 1(通道环出，通过显示器的DP输出接口，可以将DP输入的显示画面无损输出的远端的其他显示器上)；HDMI 1.4 × 1(屏幕环出，通过显示器的HDMI输出接口，可以将显示器全屏幕画面输出到远端的其他显示器上，可以选择1080P或者4k2k)，（须明确标注且与官方网站一致） 9、多视窗显示：显示器具有多个视频输入接口，支持多视窗同时显示，支持单视窗，双视窗，三视窗和四视窗一键快速切换，最多同时显示4幅画面，方便使用科室开展疑难病历讨论、会议、教学或者远程医疗活动，提供公开发行材料证明（须明确标注且与官方网站一致）。 10、触摸操作：红外触摸，使用手套、手指、笔或其他棒状物品，最大支持10点触摸，触摸反应速度≤50ms。 11、显示器具有基于串口的标注图形跟随显示的功能，可打开模拟激光笔功能，指示讲解内容，提供显示器功能演示照片以及使用说明 ，需提相关专利材料证明 12、显示器具有突出区域显示的功能，通过显示器菜单或者遥控器打开聚光灯功能，全屏幕亮度降低，以鼠标位置为中心的圆形或者矩形区域提升到最高校正亮度，突出显示病灶，聚光灯形状有圆形和矩形两种形状，大小可调，提供显示器功能演示照片以及使用说明，提供该功能的的专利证明材料。 13、显示器具有环境光自适应功能，自动检测环境光数据，根据工作环境的亮度自适应调节显示器屏幕的亮度，更符合人眼观察能力，保护医生的眼睛，提供使用说明，并提供该功能的专利证明材料。 14、具有音频输入接口，内置音响，可以接入麦克风或者其他音频设备，提供证明文件。 15、具有遥控功能，支持无线远距控制显示状态，如信号切换，开关机，曲线切换，快速调整多视窗模式，打开关闭聚光灯，升降显示器等。 16、支持升降功能，整机最高高度不低于2362mm,整机最低高度不高于1862mm，提供证明材料 | 套 | 1 |
|  |  | 27寸4M一体化阅片显示器： 1、显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正, 提供国家级权威证明材料 2、分辨率≥2560×1440，提供通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的，盖有中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）公章的检测报告 3、点距≦0.2331 × 0.2331 mm 4、显示器采用新型LED背光 5、尺寸=27英寸 6、显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA曲线 7、全屏幕亮度均衡系统，提供国家级权威证明材料 8、两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，提供国家级权威证明材料 9、最大亮度≧550cd/m² 10、对比度≧1000：1 11、色彩≧42bit(灰度等级≧14bit), 提供“医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法”专利证明文件（专利受理通知书或专利证书），提供该专利省级或省级以上查新报告,通过中国合格评定国家认定委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）认可的第三方机构出具的检测报告 12、响应时间≦6ms 13、可视角度≧178° 14、外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书 15、输入端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 16、输出端口：DP×1，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率≥2560×1440 17、具备快速打开观片灯模式，提供国家级权威证明材料 18、金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 19、提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G | 套 | 16 |
|  |  | 医用报告审核显示器6M： 1、 显示器完全符合DICOM3.14标准，显示器拥有自动校准系统，保证显示器符合DICOM3.14标准，提供国家级权威证明材料 2、 分辨率≥3280×2048，提供CNAS（中国合格评定国家认可委员会）和CMA（中国计量认证）认可的具有计算机液晶显示器性能测试和认证资格能力的第三方机构出具的检测报告 3、 点距≤0.197 × 0.197mm 4、 显示器采用新型LED背光 5、 尺寸：=30英寸 6、 显示器内置多个亮度条件下的DICOM校正曲线700/600/500/400/350/300/250cd/㎡,另外内置GAMMA ,DSA,DSI ,CT/MRI曲线 7、 全屏幕亮度均衡系统，保证亮度均匀度≥85%，提供国家级权威证明材料，并提供CNAS（中国合格评定国家认可委员会）和CMA（中国计量认证）认可的具有计算机液晶显示器性能测试和认证资格能力的第三方机构出具的检测报告 8、 显示器能够自动识别彩色影像和灰阶影像，并调用对应校正曲线，保证显示器两种类型影像画面都能100%正确显示，提供国家级权威证明材料，提供效果图。 9、显示器具有老化监测系统（须提供技术证明材料） 10、 亮度≥800 cd/m² 11、 对比度≥1000：1 12、 色彩≥48bit(灰度等级≥16bit, 非软件方法实现)，提供国家级权威证明材料，提供CNAS（中国合格评定国家认可委员会）和CMA（中国计量认证）认可的具有计算机液晶显示器性能测试和认证资格能力的第三方机构出具的检测报告 13、 响应时间≤30ms，Ton≤15s，Toff≤15ms 14、 可视角度≥170° 15、 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源UL60601-1证书 16、 输入端口：DVI-D×1、DP×1 17、 输出端口：DP×1 18、 具备快速打开观片灯模式，提供国家级权威证明材料 19、可通过外接设备一键切换屏幕亮度，提供国家级权威证明材料 20、 前置校准系统，实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家级权威证明材料 21、遥感智慧节能系统， 探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，更好地实现节能，并延长显示器寿命，提供国家级权威证明材料 22、 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 23、 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≥1G | 套 | 4 |
|  |  | 标准医学影像阅片工作台： 1尺寸 ≥1.3x0.75（高度可调），尺寸可根据要求定制 2功能说明带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯 3全向支臂 全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg 4环保要求 甲醛含量≤0.5mg/m3 5桌面接口 桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供电源、USB、电话线等三种以上接口。 6升降功能 支持预设高度功能，可预设高度≥4个 7电源管理 阅片桌预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板 8布线要求 采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁。 9承重要求 根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重 10座椅要求 采用人体工学座椅 | 套 | 20 |
|  |  | 环境管理系统： 1环境标准 诊断环境符合满足DIN6868-157中对于环境的要求。环境照度50-100Lux之间，负效应光角度为0。色温在4000—6000K之间，光照均匀，无频闪。 2检测管理 具备环境照度检测功能，可实时显示阅片室内环境照度。 3分区控制 每个分区的灯光可单独调节亮度以及控制开关，并且控制方式便捷，提供软件界面截图。 4情景模式控制 提供阅片情景模式快捷功能，在阅片时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至标准值。该模式下的灯光照度值等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确的选择，提供软件界面截图提供会诊情景模式快捷功能，在会诊时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节至合适状态。该模式下的灯光照度值等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确操作选择，提供软件界面截图。提供讨论情景模式快捷功能，在讨论时，可通过该快捷功能，一键将灯光调节明亮状态，该模式下的灯光照度值等信息需在软件界面中提示以方便操作者做出正确操作选择，提供软件界面截图。 5自定义模式 系统需提供至少两个自定义模式，当上述情景模式无法满足科室需求时，科室可根据实际情况自行设置，且自定义模式下灯光、窗帘、会诊屏等状态需在软件界面中显示，以方便操作者做出正确操作选择，需提供自定义模式的设置步骤，配上操作界面截图。 | 套 | 1 |
|  |  | 影像工作站 1处理器 英特尔® 酷睿™ i5 处理器 2操作系统 WIND7 32位 3硬盘 500G 4内存4GB DDR4 5光驱 DVD刻录光驱 6显卡插槽 PCI-E×1、PCI×1 | 台 | 20 |
|  |  | 远程影像平台： 患者可在手机端直接获取并调阅原始DICOM图像及报告，且无需安装APP软件 具有短信通知功能，提示患者检查完成状态，并提供直接访问链接 支持通过微信平台进行原始图像转发 采用B／S架构，在浏览器直接调阅操作，无需预装插件 具有移动端影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整功能，含预设窗处理 移动端能测量长度、角度、各种封闭区域面积，CT值 移动端提供图像显示移动、缩放、旋转、翻转功能等影像显示功能 具有个人隐私信息脱敏处理功能，访问地址严格加密，不得采用明码或暴露任何患者或医院个人信息 支持与医院现有面向患者的互联网前端（app、公众号）等平台进行集成 提供院内医生用PC客户端，具有灵活的挂片协议，支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示 含医生移动客户端（包括PAD），实时访问无损DICOM图像，含核心图像后处理功能。支持微信等社交平台转发脱敏处理的无损图像 含web（B/S）访问功能，在HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据，无需下载任何插件 支持通过互联网直接访问云平台快速查询访问影像数据 渲染显示99%以上品牌、型号设备的不同种类影像，如CR、CT、MRI、US、DSA等、支持动（静）态影像显示 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕 具有在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像的设计 自动加载病人既往影像资料和报告 影像的整体窗宽/窗位调整，自动窗宽/窗位调整。根据不同图像要求预设多种窗宽/窗位及快捷方式调整窗宽/窗位 进行影像局部放大，自由缩放功能 具有MPR功能 测量功能：长度、角度、各种封闭区域面积，CT值，并在图上增加文字注释、手画线 图像变换：提供图像显示移动、旋转、翻转功能等影像显示功能 影像格式转换功能，能够将DICOM 影像转换成JEPG等多种常用影像格式 具有与HIS、EMR、RIS的集成功能，支持临床工作站（含门诊）调取云端数据到本地访问 图像传输速度具有实时性，带宽条件满足前提下，延迟时间不超出5分钟 可实现3个院区的影像互动，并支持后期扩展 任意终端（PC客户端、APP、网页）通过互联网调阅图像时，任意类型图像打开时间不超过6秒 具有待书写/待审核/已完成报告排序功能 提供多级报告诊断模版，由用户自定义修改和分类管理 提供公有模板和个人模板 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录 提供完善的阅片、审核、复审、打印流程，支持多级医生审核和会诊 | 套 | 1 |
|  |  | 室内装修要求： 高品质单层均质透芯PVC环保地板地面 1、PVC地板铺装 2、自流平地面 天棚面龙骨及饰面拆除，顶面吊顶2拆除 原有灯具拆除 顶面石膏板灯池吊顶 1.轻钢龙骨主骨，配木龙骨刷防火涂料 2.面层石膏板造型 顶面乳胶漆 1.墙面墙固刷胶基础 2.墙面满刮腻子3遍 3.乳胶漆3遍 吊顶天棚 1.铝合金龙骨 2.600*600硅钙板吊顶 600*600LED，成品38W平板灯可线性调节亮度 墙面PVF卷材，高品质内饰面材 墙面生态板造型饰面 1.细木板基础木龙骨骨架刷防火涂料2遍 2.面层生态板造型墙面 3.生态板收边条收口 墙面背漆玻璃造型饰面 1.细木板基础木龙骨骨架刷防火涂料2遍 2.面层背漆玻璃造型墙面 抹灰面油漆 1.原有墙面铲墙皮 2.墙面墙固刷胶基础 3.墙面满刮腻子3遍 墙面装饰腰线 1.细木工板基础 2.面层双层石膏板造型 金属踢脚线 1.不锈钢成品踢脚线H=100MM 2.9厘板打底 成品墙面壁灯 两联开关 三联开关 五孔地插 单网口插座 五孔插座 强弱电综合布线 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 2 | 医院信息图书管理系统 | 医院数字图书馆： 1、能提供国家正式出版的中文图书按中图法分类：文、史、哲、经、理、工、医、农各类不低于370万种，每年更新10万余种。医学专业图书不低于20万种，主要包括一般理论、医学研究方法、现状与发展、基础医学、预防医学、卫生学、中国医学、临床医学：内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤、神经病学与精神病学、皮肤病学与性病学、耳鼻喉科学、眼科学、口腔科学、特种医学、药学、词典等；可提供图书数目信息，如封面页、目录页等 2、检索方式：支持分类、书名、作者、主题词、关键词、作者单位等多途径检索，支持二次检索、多关键词并列检索、高级检索、专业检索，支持自由下载、自由阅读、自由文字摘录及截取图片等高级功能。要求所有文献能够实现一站式检索，方便快捷使用 3、知识检索：我们将平台370万种图书融合为一本大书，提供知识检索，只需要根据关键词检索到相关知识点，通过知识点跳转进入图书频道，查找到相关图书。 4、访问方式：可使单位内任何员工均可在互联网上通过办公电脑、家庭电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等的使用，能够最大限度的利用图书馆资源，不受时间地点限制，个人图书馆仅通过院内审核就可以院外使用，不受注册人数、下载数量及并发数限制，支持指定阅览器阅读，并提供人性化阅读功能。 5、网站登录功能：登录的账号密码即为一站式检索平台登录的账号密码，只有登录了网站才能通过检索框检索文献资源。 6、服务要求 1）供应商对所有供应的电子图书版本、知识产权、进货来源等负全部的法律责任。对所供应的电子图书所涉及的作者的著作权和出版社衔接权等版权问题负责解决，一切版权责任由供应商承担。 2）中标单位负责本院数字图书馆项目的运维及日常平台维护工作。 3)中标单位应安排专人对用户进行定期回访，在产品使用期间，定期对用户管理人员进行系统培训，及对终端读者进行数据库的使用培训。 | 套 | 1 |
|  |  | 外文生物医学图书全文数据库： 1全文采用国际通用的PDF阅读格式； 2提供开放式的共建共享功能，提高外文电子图书的利用率； 3提供书名、作者、出版社、ISBN等检索入口； 4检索结果可浏览书名、作者、出版社、ISBN出版社、出版时间、国别、简介、目录等信息； 5提供图书的浏览及下载频次统计，帮助读者选择使用率高的图书资源； 6提供用户管理和详细的访问统计功能。 7 检索平台； 8 中文生物医学图书全文数据库 9 3000册外文图书全文，含生物科学、医学等生物医学类相关学科的最新外文电子图书13000册 | 套 | 1 |
|  |  | 维普论文检测系统 1流水线检测流程——提交文档、验证许可、选择范围，三个按钮即可完成检测。 2送检论文分类管理——提交论文后可选分类，对论文及报告管理。 3检测任务并行——任务管理式批量检测流程，支持多重并发的批量检测，提高效率。 4用户分级管理——二级管理员、子账号分配无限制，提供excel模板，二级管理员和子账号可批量导入，管理方便，还可对账号次数进行回收。 5详细的检测报告——包括检测结论、结果汇总、结果示意图、相似片段比对详情等内容；精准展示相似内容，方便修改；提供PDF、详细报告、比对报告、简洁报告四种报告。 6导出批量检测结果——可一次批量打包下载所有检测报告和excel结果汇总表，筛选功能方便管理员统计查询。 7检测通过标准设置 ——用户可以根据检测严格度自定义检测通过标准，比如学校要求20%以下为通过标准，可对此进行设置，检测某篇文章后，高于20%则显示未通过。 8自建库管理——用户可将自有资源或论文写作中的参考文献传至自建库，系统自动提取解析，有效补充送检文档的比对范围，近乎完美无遗漏地命中相似片段，真正实现精准检测。 9自定义范围比对——指提交一定数量的文章进行互相比对检查是否存在抄袭现象，可用于同班甚至同年级等小范围内的毕业论文的检查。例如：提交包含十篇论文的压缩包，十篇论文互相比对，生成小范围内互相比对的详细报告。 10底层资源——中文期刊论文库； 硕博学位论文库；高校特色论文库 自建特色论文库。 | 套 | 1 |
|  |  | 医学网医学文献数据库在线访问（中文医学期刊库、医学硕博士论文库、外文医学期刊数据库）： 1、整体要求 （1）实用性：提供内容符合医生工作需要，对相关医护人员具有实用参考价值，并且平台功能简单易用。 （2）权威准确：医学文献内容均来源或参考正规出版物，内容编辑编辑规范，有内容授权证明，期刊文献均来自国内正式出版物。 （3）稳定性：功能稳定，容错率高； （4）扩展性：支持医学信息服务平台新功能需求的开发和维护； （5）无版权风险：平台提供内容均保证有正式知识版权，不侵害第三方权益，无版权法律风险。 2、内容要求 （1） 中华医学会系列电子期刊数量不少于133种，可在线阅读及下载近10年连续全文数据。 （2） 中国医师协会系列电子期刊数量不少于22种，可在线阅读及下载近10年连续全文数据。 （3） 非中华医学会系列、非中国医师协会系列医学电子期刊全文数据库不少于1000种，可在线阅读及下载近10年连续全文数据。 （4） 外文期刊文摘数据不少于26000种，其中全文数据不少于6000种，OA全文数据不少于1500种，可提供全文直接下载或原文传递服务，原文传递相应时间不超过24小时,要能与中文期刊文献参考文献引证文献实现互联可相互链接。 （5） 医学学位论文全文数据库，全文总量不少于30万本，可在线阅读及下载近10年全文数据库。 （6） 机构馆管理系统要求可以管理机构馆内子帐号，要求对机构馆成员可以做包括使用时间、每日使用金额、每月使用金额、每年使用金额等限制，同时支持机构馆二维码快速生成功能。 3、功能要求 （1）检索功能：提供专业、全面的中外文一站式检索，并对检索结果进行科学的分析聚类、提供知识链接服务，启发用户进行更精确的检索。 （2）分类导航：提供中文期刊、中文会议、中文学位等分类导航方式。 （3）资源整合检索服务：打造独立的医学信息检索平台，实现在统一的检索平台下对不同信息服务提供商资源的检索和下载操作，为医护人员提供更为方便快捷文献检索服务。 （4）微信公众平台服务：通过微信的方式为读者推送所属医疗领域最新研究进展等相关信息。微信平台可实现期刊文献的导航、检索和下载阅读。提供机构馆漫游服务，且不对机构馆下挂子帐号以及使用数量做限制。 4、售后要求 (1)技术服务：自平台正式应用起，一个月内完成平台的部署，免费提供一年支持维护，包括现场支持、电话支持、远程支持等。 (2)更新保障：定期提供数据更新，对平台bug的功能，提供免费升级服务。 （3）用户培训：提供平台说明书及操作手册等培训资料，并且每年不定期进行1-2次平台使用宣传和平台使用培训工作 | 套 | 1 |
|  |  | 基于web的集群图书馆管理软件： 1功能齐全，具备图书采购、编目、典藏、流通借阅、期刊管理、馆藏查询、报表统计、信息发布等业务自动化管理功能； 2系统采用基于WEB的B/S多层架构体系，支持不限数量的终端应用； 3以微软的.Net框架为基础，应用.netframework4.0 SP1，采用C#.语言编写； 4数据库采用MS SQL Server 2008及以上大型数据库（标准版或企业版）； 5系统具有极好的可扩展性和适用性； 6系统服务器由运营商集中统一管理和维护，用户端通过浏览器来运行； 7系统对网络及硬件要求不高； 8系统符合相关国家标准和国际标准，书目机读格式遵循CNMARC规范，支持联机编目，实现数据共建共享； 9系统支持UNICODE，支持多语种，通过国家权威检测部门的测试； 10系统在借书、还书和书目查询的平均响应时间在1秒以下，通过国家权威检测部门的检测； 11系统具备灵活的统计报表功能，除了提供图书馆常用的常规报表外，支持用户自定义报表，根据需求组合需要统计的字段，能以任意的时间、读者对象、操作员、典藏地址等参数，对图书馆各种业务数据进行全方位统计； 12支持WebOPAC,包含常用基本查询、组合查询、分类查询等； 13支持对互联网或局域网的电子资源进行目录集成管理； 14系统具备方便快捷的联机公共查询系统； 15支持全国性成员图书馆的网上联合编目，可以查询本馆或其他成员馆的所有馆馆藏，读者在网上可以预约和续借本馆的文献； 16每一个成员馆通过系统平台可以建立个性化的独立网站，图书馆可以通过网站发布图书馆信息、布告、新闻等，在线进行图书推荐；通过网站论坛，图书馆和读者实现在线交流； 17系统有16年以上安全运行经验，全国系统用户8000家以上，在全国承担并实施过省级集中采购项目，可提供用户使用证明文件； 18系统具有可靠的安全机制和备份机制； 19可以提供600万条以上的共享书目信息，其数据主要来源于合作的各大出版社； 20支持传统的条码读者证、指纹、身份证、社保卡，一卡通等多种形式的读者证实现借书、阅览室签到等； 21支持微信公众服务平台服务功能：具备本馆图书资源查询、预约、续借等功能，支持读者向图书馆荐购图书、与图书馆进行平台信息交流功能，具备向读者自动推送借还书、借书超期及其他信息功能，具备发布考核试题、阅读测评等功能； 22可提供触摸屏查询系统，触摸屏系统可同时集成别的在线资源； 23支持基于无线射频技术的自助借还； 24可提供大数据实时展示系统； | 套 | 1 |
|  |  | 医学外文期刊数据库： 1、为保障读者能在第一时间看到最新发表的文献，数据库应保证每天更新数据，系统必须有PubMed检索窗口，且检索结果与PubMed同步；系统应支持中文关键词检索外文文献，且文献的标题摘要是中英文对照的形式； 2、系统数据不低于2500万条，收录期刊范围为1946年至今；医学期刊种类要有33000种以上，其中SCI期刊不少于5000种；SCI期刊应有在线实时的投稿须知和各年的影响因子； 3、本馆申请的外文期刊申请，总体全文传递成功率要是95%以上，传递时间应在24小时内完成。 4、系统可将本单位读者的医学外文期刊需求通过该系统向国内大型医学图书馆（如：北京大学医学部、上海交通大学医学部、上海生命科学院信息中心等）发申请，由资源馆直接将全文发送给本馆相应的读者。供应商应与国内大型医学馆签署正式的馆际互借合作协议，防止知识产权纠纷。 5、对检索结果中的文献可以自由筛选出SCI文献、F1000文献，还可按文献类型、语种、年度及循证医学文献过滤等进行筛选；且对检索的结果能够按影响因子和被引次数排序，方便读者快速找到高质量的文献； 6、系统必须有引文索引功能，即文献下方应标引出其参考文献和被引文献。 7、系统必须对检索结果的聚类分析功能，可对检索结果按照中国机构、中国作者、年份、国家、主题词、期刊等信息进行聚类分析，帮助读者进行趋势分析； | 套 | 1 |
| 3 | 院内导航系统 | - 地图 1.1、室内外地图融合，全院区多楼栋统一展示，室内向量地图采用标准的WGS-84规范；T ★1.2、采用3D向量地图，地图可随前进方向自动旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示；T 1.3、地图上的POI兴趣点可点选导引；T ★1.4、能提供APP工具直接对向量地图进行渲染美化，提供APP页面截图，并加盖公司公章；F ★1.5、3D地图支持墙体拔高（非区域拔高），地图上每个房间的入口(或门)要求均能清楚展现出来，使地图更直观真实，提供小程序页面截图，并加盖公司公章。F - POI(兴趣点) 2.1、提供专业的POI校准APP进行科室信息校对，并且用户自己可以通过APP工具对POI信息进行增删或修改；F 2.2、POI的分类：基于楼栋，基于楼层，基于科室名称，不同类型的功能设施（如自助挂号机、自助缴费机、自助报告打印机、自助取号机、自助售货机、卫生间、哺乳间、茶水间、充电站、ATM机、寄存柜、电梯、手扶梯）等；F 2.3、POI的查询：直接从分类表中选择，手工输入，语音输入等；PT 2.4、POI的信息：包括名称，经度，纬度，楼层，属性等；T 2.5、提供POI分类表及查询的小程序页面截图； 2.6、确认初始定位后，POI兴趣点可以按照由近至远自动进行排序；T 2.7、地图上POI的名称、经度、纬度、楼层、属性等数据能以Excel表的方式导出，并加盖公司公章，用于管理者决策分析。T - 蓝牙信标 3.1、支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议； ★3.2、内置2400mAh的高容量锂亚电池； ★3.3、产品重量≤39.7g(含电池)； 3.4、支持通过手机APP管理工具对蓝牙定位信标位置进行集中管理，也能显示Beacon的剩余电量，提供APP页面截图，并加盖公司公章； ★3.5、产品美观大方，厚度≤20.5mm，直径≤50mm； 3.6、在医院中空大厅采用Beacon PAD智慧天线陈列； 3.7、蓝牙信标数量要满足医院良好的导引使用体验。 - 定位技术 4.1、在定位区域内在原地2～5秒内完成准确的初始定位和初始方向； ★4.2、APP模式下支持离线定位，不依赖网络，用户在实际导引过程中，手机无须任何形式的网络连接（3G/4G/WiFi等），不产生任何流量，在蓝牙BLE 架构下,要求平均达到 1～3 米的定位精度； ★4.3、室内外定位无缝融合，室外定位采用GPS，室内定位采用融合定位技术（WiFi/BT 4.0 LE/手机惯性传感器/地磁感应/压力计）。 ★4.4、医院中空大厅部署Beacon PAD智能天线陈列（产品尺寸：322*232*30mm)，天线增益9dBi；采用方向角定位技术、类神经网络的深度学习演算法及高增益多波束信号覆盖, 确保医院挑高大厅内信号的无死角全覆盖,定位光标稳定不漂移，定位精度在1M以内; - 室内导引 5.1、支持跨楼层和跨楼栋实时导引，全程语音播报，分别提供跨楼层和楼栋导引小程序页面截图，并加盖公司公章；PT 5.2、支持模拟导引，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导引。提供小程序页面截图，并加盖公司公章；T 5.3、导引时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导引；F ★5.4、支持通过微信发送当前院内实时位置或某个POI位置，对方通过收到的位置信息可直接导引到位置发送点；T 5.5、支持室内位置实时共享，多用户之间可共享院内实时位置，移动轨迹实时展现，也一键导引亲友身边。提供产品功能截图，并加盖公司公章；T 5.6、支持电梯模式、楼梯模式和手扶梯模式三种路径规划方式，并可根据用户实际位置智能推荐最适合模式，且导引中可随时切换模式。提供产品功能截图，并加盖公司公章；T ★5.7、支持720度全景导引，无论是模拟导引还是实时导引均可展示关键节点位置的全景图像，并且全景图像以动画的方式展示，方便用户判断当前所在位置，以及辨别方向，提供产品功能截图，并加盖公司公章；F ★5.8、支持手机AR实景导引，提供AR实景导引的小程序页面截图，并加盖公司公章；F 5.9、支持来院导引功能，用户不在院区范围内时，提示用户可使用来院导引功能，并自动调用百度、高德或腾讯地图完成室外导引。提供来院导引功能截图，并加盖公司公章；T 5.10、支持紧急逃生通道功能，启用后在医院地图内醒目显示医院紧急通道位置，并规划最近的逃生线路。提供紧急逃生通道功能截图，并加盖公司公章；T ★5.11、支持导引路线分时段控制，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，系统能自动提示当前时间此通道关闭，并自动为用户规划新的导引路线进行实时导引。提供导引路线分时段控制的功能截图，并加盖公司公章；T ★5.12、支持周边交通功能，可提供医院周边的交通线路给用户查询，比如公交车线路、地铁线路和停车场等，让用户便捷地选择最佳出行方式。提供医院周边交通功能截图，并加盖公司公章。T - 医院停车服务系统对接 6.1、支持与医院地下停车服务系统对接，实现停车场的空车位监测引导和反向寻车导引两大功能，分别提供空车位监测引导和按车牌号/车位号反向寻车功能截图，并加盖公司公章。T - 医院业务系统对接 7.1、支持与全预约系统对接，为患者推荐全就诊流程列表（例如同时需要进行抽血、B超、心电图等），并进行智能路线推荐；T 7.2、支持与HIS系统对接，与医院线下的场景结合，对如自动挂号机、收费窗口、报告打印机等环节打印出来的单据提供目的地二维码，患者手机即扫即导引；T 7.3、系统支持与导医机器人、导引大屏机有机结合，患者可以查询院内地址，并获取目的地二维码，使用手机即扫即导引；T ★7.4、支持与医院HIS系统对接，根据患者的就诊环节及流程，向患者推送下一步的就诊提示信息（例如内科诊室、抽血处、影像科、药房等），无需患者主动输入；基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图，并提供导引功能；T ★7.5、支持线上报到功能，自动定位患者院内位置，患者挂号后进入科室范围内即可完成线上报到，未到达科室范围则无法完成报到。T - 支持平台 8.1、支持iOS 7.0及以上，Android 4.3及以上的移动终端系统； 8.2、支持嵌入到医院掌医APP（IOS和Android系统）； 8.3、支持嵌入到医院微信公众号； 8.4、支持嵌入到医院小程序； 8.5、支持向第三方移动医疗应用开发商提供完整的SDK套件以及API接口。 - 核心技术 9.1、独立自主拥有地图引擎、路径引擎、定位引擎核心技术，以及相关的APP部署管理工具； 9.2、可提供每条导引记录的起始点和终点、使用时间、导引耗时、终端类型（品牌、OS、型号）用于大数据分析。 - 医疗物联网蓝牙标签定位测试系统 10.1基于部署的iBeacon蓝牙信标及医院3D室内地图的基础架构，可平滑地支持基于蓝牙标签的医疗物联网位置服务； ★10.2详细提供医疗物联网定位系统的产品界面截图以及产品厂商用于公开宣传此产品系统的产品彩页等并盖公章； 10.3 详细提供用于医疗物联网定位系统的蓝牙标签及物联网基站的产品硬件规格及产品厂商用于公开宣传此产品的产品彩页等并盖公章； ★10.4 项目交付时，同时向医院提供4个蓝牙标签和1个物联网基站在医院的急诊室实地测试医疗物联网定位系统。 - 服务与维护 10.1、服务时间≥1年，服务期满后投标人须提供后续服务的收费标准； ### 10.2、维保期间产品软件迭代需同步厂商所有新增的功能，跟同厂商实施的其他医院要保持相同软件功能。 | 套 | 1 |

- 前台专业硬件部分：

| 序号 | 货物名称 | 需求条款 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码打印机 | 打印方式：热敏/热转印，分辨率：203dpi，打印速度：102mm/s，打印宽度：104mm，最大打印长度：990mm，标签宽度：25.4-108mm，标签厚度：0.08-0.18mm，碳带长度：74m，碳带宽度：33.8-110mm，标配内存：8 MB SDRAM；8 MB 闪存，打印接口：串行 RS-232 (DB9)，并行 (Centronics)，USB | 台 | 26 |
| 2 | 激光条码扫描枪 | 扫描类型：多线光栅；扫描速度：200次/秒；数据采集：一维、PDF、移动电话、计算机屏幕；扫描器视域：200in（508CM）/秒 | 台 | 30 |
| 3 | 无线激光条码扫描枪 | 扫描类型：多线光栅；扫描速度：547次/秒；数据采集：一维、PDF、移动电话、计算机屏幕；充电扫描次数：5万次；无线连接：Bluetooth 2.1 | 台 | 5 |
| 4 | 腕带打印机 | 打印方式：热敏；分辨率：300 dpi（12 点/毫米）；打印速度：2英寸（51毫米）/秒（医疗），4英寸（102毫米）/秒（Z-Band Fun和Z-Band Splash）；通讯接口：串行和USB | 台 | 12 |
| 5 | 手持式移动护理终端（PDA） | 尺寸：153.5 mm x 78.9 mm x 18 mm (6.04 in x 3.11 in x 0.71 in) 重量：270 g 显示屏：12.7 cm (5.0 in) 分辨率：1280 x 720高清屏 背光：LED 触摸屏：CTP 多点触控、GFF 硬键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键、重启键； 软键：3个触控键（后退-主页-菜单） 处理器：MSM8916 1.2 GHz四核e 内存：2GB 16GB 操作系统 (OS)：Android 4.4 及 Android 7.1 本地化 & 语言：1. 中文（简体），2. 全球通用英文（WWE） 扩展内存：microSDHC （高达32GB） 电池：4000 mAh @ 3.8V 纽扣电池：22 mF super-cap 实时时钟 (RTC)：通过Supper cap 10分钟备份 充电时长：4小时 电池续航：12小时 扫描指示：红/绿 扫描引擎：HI2D 影像扫描引擎 摄像头：5百万像素自动对焦彩色摄像头带LED闪光灯 LEDs指示灯：电池状态: 公司/绿色/蓝色 无线局域网：IEEE 802.11 a/b/g/n radio WiFi联盟认证 802.11 a/b/g/n （wpa, wpa2 + eap） 无线局域网安全性：WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2，EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK,WPA2 广域网：1. GSM&EDGE：频段3/ 频段8 2. WCDMA：频段1 / 频段8； 3. FDD-LTE：频段3； 4. TDD-LTE：频段40/ 频段41； 蓝牙：Bluetooth Class 4.0无线蓝牙认证体 系认证 | 台 | 48 |
| 6 | 平板式移动护理终端（PAD） | 8英寸IPS屏，支持10点触控，分辨率1920x1200；高通435 MSM8940 八核处理器，主频4*1.4GHz+4*1.1GHz；2GB内存，32GB闪存空间，支持Micro SD卡扩展；Android 7.0；无线网络支持802.11bgn；前置200万像素，后置800万像素摄像头，自动对焦；4800mA电池容量 | 台 | 28 |
| 7 | 移动护理推车 | 台面尺寸不小于550mm*490mm,地面到台面的高度950mm。为增加工作面积，设备台面需有扩展空间，尺寸不得小于350mm*260mm。采用进口不锈钢静音自吸滑轨；五层抽屉,第一层为键盘层，其余为收纳层；配5寸超静音合资品牌以上脚轮，两只带刹车， 轻松实现移动医疗护理；内置计算机：Intel 酷睿i3 4005U主频1.7GHz、4GB内存、500G机械硬盘、802.11 b/g/n无线网络、操作系统WIN8或WIN7、键盘鼠标、19英寸液晶显示器； 24V/24AH环保铁锂电池，一次充满电后可续航8小时以上；定点护理时，电量充满1.5个小时后自动切换市电工作，可直接提供电源，保证电池使用寿命和安全； | 台 | 27 |
| 8 | 手麻重症系统电脑支架 | 整体结构：支架承重不低于30KG；显示器支架：显示器可上下、左右自由旋转；键盘托架：键盘可以自由折叠，节省使用空间 | 个 | 11 |
| 9 | 电视 | 面板：1080P全高清LED面板；画面尺寸：55英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：1920×1080；扩声：集成10W+10W内置音箱；安装附件：根据实际安装方式配套提供壁装支架或移动式支架 | 台 | 4 |
| 10 | 电子白板 | 1.屏幕特征：LED全新高清液晶显示 2.屏幕尺寸：55英寸(对角线） 3.屏幕比例：16:9 (宽: 高) 4.像素点距：0.4845 x0.4845 mm 5.物理分辨率：1920x1080 6.亮度：500cd/㎡ 7.可视角度：178度 8.音频系统：立体声双喇叭 输出功率2×10W 9.耳机接口：支持 10.触摸屏类型:红外10点触摸 11.响应速度:≦8ms 12.触摸分辨率:32768×32768 13.触摸精度:±1mm 14.触摸方式:手指，触摸笔等不透光的物体 15.适用操作系统:WIN10家庭版 16.触摸屏供电系统:USB 17.前置接口:USB2.0 18.USB接口:USB3.0 触控USB 19.视频接口:VGA HDMI 20.音频接口:1×耳机输出接口 21.整机功率:150W 22.储存温度:-20℃～60℃ 23.储存湿度:85% 24.外壳材质:铝合金拉丝外壳 25.显示区尺寸:1200*680mm | 台 | 16 |
| 11 | 智慧门诊自助机具 | 1.液晶屏 43寸液晶显示器，VGA+DVI接口,分辨率1920*1080,亮度≥300d/m2,对比度不低于1000:1,响应时间不低于5ms,比例16:9,可视角度178°配备电源适配器 2.触摸屏 43寸红外触摸屏，不低于分辨率32767*32767,响应速度＜15ms，USB接口，16：9，4mm钢化玻璃，外围尺寸990.2*578.4*13.5mm，触摸尺寸941.2*529.42mm,6点触摸 3.工控主机 主板：支持CPU: Intel Pentium/ Celeron/ 2nd and 3rd Generation Core i3/5/7 CPU, 2个DDR3 DIMM内存插槽, 10个COM口，10个USB扩展口;2个以上的局域网接口LAN:2, 2个VGA接口，4个SATA硬盘接口， 1个HDMI接口，散热方式:散热片+CPU风扇,工作温度下限:0℃～工作温度上限:60℃，独立CPU CPU： Intel i3 3220 Ivy Bridge，四线程，22纳米，主频3.3GHZ 内存: 4GB-DDR3-1600MHz 硬盘：SATA接口,容量1TB,具有16MB缓存, 7200rpm,3.5英寸硬盘 ATX电源：开关电源适配器,电脑ATX电源,最大功率300W,额定功率230W,1个220VAC输入,电压输入：220V 4.密码键盘 16键不锈钢金属DES金属数字加密键盘,串口,PS/2供电，密码键盘应经过相关金融认证机构认证。支持DES、3DES、MAC、国密加密算法，支持标准的PIN-BLOCK加密算法。防水、防爆、防尘寿命:大于200,0000次。通过银联认证，PCI认证 5.银行卡读卡器 支持ISO7810，7811标准磁卡，ISO7816 T=0/1标准IC卡（IC卡可读可写）；支持磁道：Track 1,2,3；支持EMV3.1.1标准；进卡方式：简易电动进卡；有简易闸门，不支持吞卡，支持掉电退卡；通过银行卡检测中心认证。 6.二维码扫描仪 解码能力：解读标准一维、二维条码 支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；读取角度：二维条码360 度任意方向读取条码；系统接口：RS232 /标准USB接口；其他要求：采用硬扫码方式 7.身份证阅读器 内置式，USB接口，小天线板; 读卡距离0～5cm,读卡速度<1s；公安部指定授权生产商生产；经过公安部认证批准的内核模块，非接触式读取；符合ISO/IEC 14443 TYPEA/ B 标准；可准确向后台报送设备状态 8.凭条打印机 80mm嵌入式热敏打印机,200DPI,串口+USB口,带PRESENTER,通道宽度79.5mm,纸将尽传感器, 9.UPS不间断电源 容量500VA/250W,转换时间6毫秒,铅酸电池,输入:165~260VAC,输出:220VAC±10%VAC,-20℃~+50℃ | 台 | 30 |
| 12 | 黑白报告自助机 | 1.产品资质 产品通过国家ISO9001-2000、3C强制认证； 2.工控主机 主频1.8G, 支持Windows XP/2000、Vista、Linux操作系统；内存2GB；500G硬盘；集成显卡、声卡、网卡等；主板接口不少于6个接口 3.显示器 19寸LCD高级彩色液晶显示器4：3l 4.触摸屏 19寸表面声波式触摸屏防尘、防水、防爆 5.磁条读卡器 输出方式 USB接口 刷卡速度：10-120cm／s； 6.电源 实配模块化双电源 7.条码阅读器 全方位一维条码扫描模式,解读所有的一维条码和RSS条码 8.激光打印机 黑白激光打印机；最大打印幅面：A4；黑白打印速度：≥35ppm；最高分辨率：1200x1200dpi 9.扩展要求 ★预留居民二代证读卡器、射频卡读卡器、IC卡读卡器安装位置，附照片说明，以满足医院今后功能扩展的需求 | 台 | 3 |
| 13 | 彩色报告自助机 | 1.产品资质 产品通过国家ISO9001-2000、3C强制认证； 2.工控主机 主频1.8G, 支持Windows XP/2000、Vista、Linux操作系统；内存2GB；500G硬盘；集成显卡、声卡、网卡等；主板接口不少于6个接口 3.显示器 19寸LCD高级彩色液晶显示器4：3l 4.触摸屏 19寸表面声波式触摸屏防尘、防水、防爆 5.磁条读卡器 输出方式 USB接口 刷卡速度：10-120cm／s； 6.电源 实配模块化双电源 7.条码阅读器 全方位一维条码扫描模式,解读所有的一维条码和RSS条码 8.激光打印机 彩色激光打印机；打印分辨率：600x1200 dpi。首页输出时间：彩色：<9秒，黑白：<8秒。打印速度：彩色：34页/分钟，黑白：36页/分钟。纸盒支持220gsm纸张重量，最厚支持250gsm纸张重量，最长支持1，321mm纸张长度，采用LED技术，整机构造简单，通纸能力强，稳定性高。 9.扩展要求 ★预留居民二代证读卡器、射频卡读卡器、IC卡读卡器安装位置，附照片说明，以满足医院今后功能扩展的需求 | 台 | 4 |
| 14 | 同步录音录像设备 | 1、数字录音录像机最大支持800万像素高清网络视频的预览、储存与回放 2、支持IP设备集中管理，信息导入导出升级等。 3、支持H265、H264高效编码流和混合接入。 4、支持HDMI与VGA同源输出支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080P输出。 5、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并不影响其他通道预览。 6、支持网络，可一键配置上网。 音频部分： 1、拾音器是高保真度的拾音器。 2、带电子白噪声抑制电路，无嘶嘶电子噪音。 3、监听面积可达40平方米。 4、频率响应 20Hz-20KHz. 5、信噪比 65db(1米40db音源)30db（10米40db音源）1kHz atlpa 6、动态范围104db（1kHzatmax db spl） 7、最大承受音压 120db spl (1kHzTHD1%) 8、信号处理电路 clearspeech ASIC专业音频处理。 | 套 | 1 |
| 15 | 录播系统 | 1.录播系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.录播系统集视频监视、视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制、直播监视、导播，点播，系统设置等功能于一体。 3.视频预监功能：至少支持多路高清视频的实时预览显示。 4.录制方式：支持手动导播与自动导播的无缝切换；既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 6.应支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。 8.课程录制：支持进行录制设置，包括视频格式、清晰度、录制模式、分辨率。 10.录制文件：可根据不同模式，录制电影模式、资源模式的视频文件以及单流多画面文件（三分屏/四分屏/全分屏）。 | 套 | 1 |