| 适用范围： 30万机组 65万机组 70万机组 100万机组 其他 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：中核运行ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目 |  |  |
| ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目项目验收报告 |  |  |
| 文件编码：QS-5TM-RCTRSU-X190071001 合同号：QS4F-22001881-000 承包商文件编码：/ |  | 版本: 000 状态: CAE |
| 编制者（日期）： 批准者（日期）： |  | 编制单位：北京百度网讯科技有限公司（加盖公章） |

| 文档信息页 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  | ASP-1语音及导航智能化咨询与研发试点项目项目验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件编码 |  | QS-5TM-RCTRSU-X190071001 |  |  | 版本 |  | 000 |  | 升版周期 | 无 |  |
| 编制单位 |  | 北京百度网讯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 替代文件 |  | 文件名称 | / |  |  |  |  |  | 文件编码 | / |  |
| - 编制者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名（打印） |  |  |  | 签名（须含签发日期） |  |  |  |  |  |
| 批 准 |  | 张博强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  | 孙婷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 核 |  | 伍峥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 张伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签单位 |  | 姓名（打印） |  |  |  | 签名（须含签发日期） |  |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 文档信息页（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 升版修订历史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 修订说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | 新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编：张伟 |  |  | 校：伍峥 |  |  |  | 审：孙婷 |  |  | 批：张博强 |

目录

1. 项目背景	5

2. 项目目标	5

3. 验收清单	5

项目背景

核电厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致工作人员房间经常走错、设备经常识别错误，人员位置混淆，对核电生产造成巨大安全隐患，导致事故发生。

项目目标

针对项目背景需求，结合室内地图制作技术、室内精准导航定位技术、室内实景技术，构建核电站二三维一体化室内图，研发针对核电厂的室内环境的UWB精准定位导航系统。针对ASP-1研发项目中部分功能模块的数字化应用研发，主要包括室内导航平台系统建设（以秦三厂水厂为标本），属于ASP-1研发项目的配套实施项目。

提供室内导航定位硬件基础环境建设，包含定位基站与终端两部分。需在厂房内部布设 UWB（超宽带技术）定位基站，能实现同楼层或跨楼层导航，帮助使用者实现基于任何位置的厂区内导航，大大提升工作效率的同时，也可避免因厂区内部设备多样、厂区多区域环境类似导致的工作人员走错、设备识别错误、人员位置混淆。同时具备POI危险点提醒，可在靠近工业安全风险点时进行语音提示（如：上下楼梯请握扶手、小心绊倒、佩戴安全带、测氧、防酸碱等）可以及时发现安全隐患，便于提前或及时扑灭安全隐患。

验收清单

根据核电有限公司《导航智能化/厂房实景建模应用技术规格书》，本项目的验收清单如下：

软件产品

| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能导航引擎 |  |
| 2 | 电子围栏管理 |  |
| 3 | 实时定位 |  |
| 4 | 二维地图建模 |  |
| 5 | 危险提示 |  |
| 6 | 坐标系转换 |  |
| 7 | 基本数据管理 |  |
| 8 | 数据接口 |  |
| 9 | 巡检应用 |  |
| 10 | ASR语音识别 |  |
| 11 | 语音智能填单 |  |
| 12 | 语音填单配置 |  |

硬件产品

| 产品 | 数量 | 硬件部署配置 |
| --- | --- | --- |
| UWB定位基站 | 80台 | 重量：1.5kg 尺寸：底面直径：137.7mm；高度：101mm； 防护等级：IP66 工作环境：温度：-20℃~70℃ 储存温度：-40℃~70℃ 供电电源：DC12~24V/POE 功率：＜3W 最大覆盖半径：50m |
| UWB定位标签 | 20台 | 连续工作时间：大于70天（1Hz定位频率） 定位频率：0.1~50Hz可调整 充放电次数：大于100次 佩戴方式：胸前佩戴或口袋内 尺寸：94mm*56mm*8mm 防护等级：IP53 工作环境：温度：-10℃～60℃ 充电方式：USB充电，2~3小时充满 重量：100g 功率：＜3W 最大覆盖半径：50m |

| 验收内容及结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 合同符合性检验项目 | 检验结果 |
| 1 | 产品的品牌、产地是否符合合同约定 | 是 / 否 |
| 2 | 供货数量、规格、型号、功能是否符合合同约定和计划要求 | 是 / 否 |
| 3 | 产品外观是否完整无损 | 是 / 否 |
| 合同甲方验收结果： |  | 合同乙方（供货商）自检结果： 设备均已到货，且外观均无问题。 |
| 甲方现场代表： |  |  |
| 部门负责人： |  |  |

| 合同编号 |  | 合同名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  | 乙方 |  |
| 开始日期 |  | 完成日期 |  |
| 完工意见 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 甲方单位验收负责人： 年 月 日 |  | 乙方单位负责人： 年 月 日 |  |